評鑑申請表3

評鑑項目B：達到要求者請在□處打v

| 項 目 | 細 則 | 實際狀況 | 符合基本要求 或標準要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 基本要求 | 標準要求 |
| - 設施及設備 | - 門診 - 耳鼻喉科診療機組（單面2組，雙面1組等於2組單面） - 纖維內視鏡組1套 - 鼻竇內視鏡1套 - 聽力檢查室1間（須包括有隔音室，純音聽力檢查儀，聽阻檢查儀） - Frenzel’s glass壹套 - 暈眩檢查室（須包括電氣眼振圖ENG，前庭功能檢查VFT，內耳溫差測試Caloric test）1組 - 聽性腦幹反應檢查ABR 1組 - 耳聲傳射儀OAE 1組 - 喉頻閃檢查儀1組 - 門診用影像擷取系統組Video system（包括CCD ＆ TV）1組 - 手術室 - 一般外科手術器械 - 鼻中膈及鼻甲手術器械1組 - 內視鏡式鼻竇手術器械1組 - 中耳手術器械1組 - 喉顯微手術器械1組 - 扁桃腺及腺樣體手術器械1組 - 手術用顯微鏡1組 - 雷射治療機組（手術室用）1組 - 硬式食道鏡組1組 - 手術用影像擷取系統組Video system（包括CCD ＆ TV）1組 | _____組 | - 有 - 有 - 有 - 有 - 有 □ 有 - 有 - 有 - 有 - 有 - 有 - 有 | - 有 - 有 - 有 - 有 - 有 - 有 - 有 - 有 - 有 □ 有 □ 有 - 有 - 有 - 有 - 有 - 有 - 有 - 有 - 有 - 有 |

| 項 目 | 細 則 | 實際狀況 |
| --- | --- | --- |
|  | 門診及手術室廠其他設備 |  |
| - 設施及設備 | - 穩定狀態誘發電位檢查 (SSEP) - 語言檢查及治療室包括一般及複雜語言檢查、語言錄音及聲音頻譜檢查儀。 - 聲埸聽力檢查 - 鼻阻力檢查儀 - 鼻竇超音波儀 - 纖維式支氣管內視鏡 - 門診專用手術顯微鏡 - 雷射治療機組（手術室用） - 紅外線或鼻電燒組 - 硬式通氣式支氣管鏡組 - 微形吸絞器 (Microdebrider) - 無線電射頻（Radiofrequency） | □ 有 - 有 - 有 - 有 □ 有 - 有 - 有 - 有 - 有 - 有 □ 有 - 有 |

*已合格訓練醫院此表不需填寫