評鑑項目B：達到要求者請在□處打v

| 項 目 | 細 則 | 實際狀況 | 符合基本要求 或標準要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 基本要求 | 標準要求 |
| 設施及設備 | 門診 耳鼻喉科專用診間，教學醫院招收2名(含)以上住院醫師者，須至少有4間，每增加招收1名住院醫師者，須增加1間診間。 每間耳鼻喉科專用診查室需配備纖維內視鏡1枝，其中需含門診用影像擷取系統組Video system（包含CCD and TV)一組。 鼻竇內視鏡1套。 耳科檢查室3間(須包含以下檢查室各1間)： 1) 聽力檢查室(須為隔音室，含有純音聽力檢查儀、聽阻檢查儀)。 2) 聽覺電生理檢查室 。 3) 平衡檢查/ 眼振圖檢查室。 Frenzel’s glass 1套。 聽性腦幹反應檢查ABR 1組。(專屬耳鼻喉科) 暈眩檢查室（須包括電氣眼振圖ENG，前庭功能檢查VFT，內耳溫差測試Caloric test）1組。 耳聲傳射儀OAE 1組。 喉頻閃檢查儀1組。 手術室 一般外科手術器械 鼻中膈及鼻甲手術器械1組 內視鏡式鼻竇手術器械1組 中耳手術器械1組 喉顯微手術器械1組 扁桃腺及腺樣體手術器械1組 手術用顯微鏡1組 雷射治療機組（手術室用）1組 硬式食道鏡組1組 手術用影像擷取系統組Video system（包括CCD ＆ TV）1組 |  | 有 有 有 有 有 □ 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 | 有 有 有 有 有 有 有 有 □ 有 □ 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 |

| 項 目 | 細 則 | 實際狀況 |
| --- | --- | --- |
|  | 門診及手術室廠其他設備 |  |
| 設施及設備 | 穩定狀態誘發電位檢查 (SSEP) 語言檢查及治療室包括一般及複雜語言檢查、語言錄音及聲音頻譜檢查儀。 聲埸聽力檢查 鼻阻力檢查儀 鼻竇超音波儀 纖維式支氣管內視鏡 門診專用手術顯微鏡 雷射治療機組（手術室用） 紅外線或鼻電燒組 硬式通氣式支氣管鏡組 微形吸絞器 (Microdebrider) 無線電射頻（Radiofrequency） | □ 有 有 有 有 □ 有 有 有 有 有 有 □ 有 有 |

# Text boxes

評鑑申請表3